江门市市场监督管理局

第一类医疗器械备案凭证

广东嘉美生物科技有限公司：

根据相关法规要求，对你单位第一类医疗器械：医用冷敷贴（09物理治疗器械；02温热（冷）治疗设备/器具；03物理降温设备）予以备案，备案号：粤江械备20180034号。

江门市市场监督管理局

2020年09月23日

第一类医疗器械备案信息表

备案号：粤江械备20180034号

| 备案人名称 | 广东嘉美生物科技有限公司 |
| --- | --- |
| 备案人组织机构代码 | 91440704MA52P75G68 |
| 备案人注册地址 | 江门市江海区清澜路356号1幢第三层（自编1号）（经营场所：江门市江海区五邑路180号1栋（信息申报制））（一照多址） |
| 生产地址 | 江门市江海区清澜路356号1幢第三层（自编1号） |
| 代理人 | / |
| 代理人注册地址 | / |
| 产品分类名称 | 医用冷敷贴（09物理治疗器械；02温热（冷）治疗设备/器具；03物理降温设备） |
| 型号/规格 | 方形：50x50、50x60、50x70、60x60、 60x70、60x80、60x90、 70x70、70x100、75x110、75x130、80x80、80x100、80x110、80x120、85x85、90x120、95x120、95x130、100x120、100x130、100x140、100x100、100x145、110x130、110x140、110x155、115x150、120x120、120x130、120x160、130x130、130x150、130x160、130x170、130x200、135x165、140x170、150x150、150x170、150x180、150x200、160x160、160x170、160x190、170x170、170x220、175x175、200x260、200x280、210x240(单位：mm)；圆形：35x35、50x50、60x60、70x70、80x80、90x90、100x100、120x120、150x150(单位：mm) |
| 产品描述 | 通常由降温物质和各种形式的外套及固定器具组成。降温物质不应含有发挥药理学、免疫学或者代谢作用的成分。 |
| 预期用途 | 用于人体物理退热、体表面特定部位的降温。仅用于闭合性软组织。 |
| 备注 |  |
| 备案单位 和日期 | 江门市市场监督管理局 备案日期：2020年09月23日 |
| 变更情况 | 2020年09月23日变更场地变更住所及注册地址：江门市江海区清澜路356号1幢第三层（自编1号）（经营场所：江门市江海区五邑路180号1栋（信息申报制）（一照多址） |