江门市市场监督管理局

第一类医疗器械备案凭证

广东康美芝医疗用品科技有限公司：

根据相关法规要求，对你单位第一类医疗器械：创可贴（14注输、护理和防护器械；10创面敷料；02创口贴）予以备案，备案号：粤江械备20150012号。

江门市市场监督管理局

2020年11月24日

第一类医疗器械备案信息表

备案号：粤江械备20150012号

| 备案人名称 | 广东康美芝医疗用品科技有限公司 |
| --- | --- |
| 备案人组织机构代码 | 91440703688647936E |
| 备案人注册地址 | 江门市蓬江区杜阮镇井根村开发区井根一路44号之一、之二 |
| 生产地址 | 江门市蓬江区杜阮镇井根村开发区井根一路44号之二 |
| 代理人 | / |
| 代理人注册地址 | / |
| 产品分类名称 | 创可贴（14注输、护理和防护器械；10创面敷料；02创口贴） |
| 型号/规格 | 型号：普通型、弹性普通型、防水型、弹性防水型、透气防水型、弹性透气型、 透气型、弹性布型、PE膜透气型、PU膜防水型、PVC膜透气型 规格：70mm×18mm、70mm×20mm、70mm×22mm、72mm×19mm、72mm×20mm、72mm×22mm、72mm×24mm、74mm×24mm |
| 产品描述 | 创可贴由涂胶基材、吸收性敷垫和可剥离的保护层组成的片状贴。其中吸收性敷垫采用可吸收渗出液的材料制成。所含成分不具有药理学作用。所含成分不可被人体吸收。非无菌提供，一次性使用。 |
| 预期用途 | 用于小创口、擦伤、切割伤等浅表性创面的急救及临时性包扎。 |
| 备注 |  |
| 备案单位 和日期 | 江门市市场监督管理局 备案日期：2020年11月24日 |
| 变更情况 | 2016年12月5日变更；企业名称变更为：广东康美芝医疗用品科技有限公司；2017年12月6日变更；增加型号：透气防水型；2017年12月12日变更；增加型号：弹性透气型、透气型、弹性布型、PE膜透气型、PU膜防水型、PVC膜透气型。注册地址变更为：江门市蓬江区杜阮镇井根村开发区井根一路44号之一、之二；2020年11月24日变更；规格核减：70mm×19mm、70mm×24mm、70mm×26mm、72mm×18mm、72mm×26mm、74mm×18mm、74mm×20mm、74mm×22mm、74mm×26mm、74mm×28mm、70mm×30mm、70mm×40mm、70mm×50mm、70mm×60mm、80mm×30mm、80mm×40mm、80mm×50mm、80mm×60mm、80mm×80mm、90mm×90mm、90mm×100mm、100mm×100mm、φ30mm、φ50mm；产品描述变更为：创可贴由涂胶基材、吸收性敷垫和可剥离的保护层组成的片状贴。其中吸收性敷垫采用可吸收渗出液的材料制成。所含成分不具有药理学作用。所含成分不可被人体吸收。非无菌提供，一次性使用。预期用途变更为：用于小创口、擦伤、切割伤等浅表性创面的急救及临时性包扎。分类编码变更为：14注输、护理和防护器械；一级：10创面敷料；二级：02创口贴。 |