江门市市场监督管理局

第一类医疗器械备案凭证

江门市森大医疗科技有限公司：

根据相关法规要求，对你单位第一类医疗器械：阴道给药器（18妇产科、辅助生殖和避孕器械；01妇产科手术器械；07阴道洗涤器/给药器）予以备案，备案号：粤江械备20200136号。

江门市市场监督管理局

2020年12月18日

第一类医疗器械备案信息表

备案号：粤江械备20200136号

| 备案人名称 | 江门市森大医疗科技有限公司 |
| --- | --- |
| 备案人组织机构代码 | 91440703595831291K |
| 备案人注册地址 | 江门市江海区金瓯路412号9幢第一层（自编102#） |
| 生产地址 | 江门市江海区金瓯路412号9幢第一层（自编102#） |
| 代理人 | / |
| 代理人注册地址 | / |
| 产品分类名称 | 阴道给药器（18妇产科、辅助生殖和避孕器械；01妇产科手术器械；07阴道洗涤器/给药器） |
| 型号/规格 | GS-020B1 |
| 产品描述 | 通常由输送管道、压力胶球和喷嘴组成。一般由高分子材料制成。不含药物。不含洗涤液。无源产品。非无菌提供。 |
| 预期用途 | 用于妇科清洗阴道或阴道给药。但不包含避孕用途。 |
| 备注 |  |
| 备案单位 和日期 | 江门市市场监督管理局 备案日期：2020年12月18日 |
| 变更情况 |  |