江门市市场监督管理局

第一类医疗器械备案凭证

江门市睿动康体医用科技有限公司：

根据相关法规要求，对你单位第一类医疗器械：手动病床（15患者承载器械；03医用病床；02手动病床）予以备案，备案号：粤江械备20180007号。

江门市市场监督管理局

2021年03月04日

第一类医疗器械备案信息表

备案号：粤江械备20180007号

| 备案人名称 | 江门市睿动康体医用科技有限公司 |
| --- | --- |
| 备案人组织机构代码 | 91440705696476241M |
| 备案人注册地址 | 江门市新会区会城今顺路13号（自编车间南侧） |
| 生产地址 | 江门市新会区会城今顺路13号（自编车间南侧） |
| 代理人 | / |
| 代理人注册地址 | / |
| 产品分类名称 | 手动病床（15患者承载器械；03医用病床；02手动病床） |
| 型号/规格 | RD-YH8000、RD-YH8001、RD-YH8002、RD-YH8003、RD-YH8001 A 、RD-YH8002 A、 RD-YH8003 A |
| 产品描述 | 由床面部分、床架部分、控制部分（包括手摇或脚踏等）和配件组成。床面部分可在最大折起角度范围内任意调节，或呈板状无法调节。无源产品。 |
| 预期用途 | 用于医疗监护下的成年或儿童患者的诊断、治疗或监护时使用，用以支撑患者身体，形成临床所需体位。 |
| 备注 |  |
| 备案单位 和日期 | 江门市市场监督管理局 备案日期：2021年03月04日 |
| 变更情况 | 2020年09月24日变更；注册地址、住所地址、生产地址变更为：江门市新会区会城今顺路13号（自编车间南侧）；分类编码调整为：15患者承载器械-03医用病床-02手动病床；型号规格增加：RD-YH8001 A 、RD-YH8002 A、RD-YH8003 A；产品描述变更为：通常由床面部分、床架部分、控制部分（包括手摇或脚踏等）和配件组成。床面部分可在最大折起角度范围内任意调节，或呈板状无法调节。无源产品。预期用途变更为：用于医疗监护下的成年或儿童患者的诊断、治疗或监护时使用，用以支撑患者身体，形成临床所需体位。2021年03月04日变更，产品描述变更为：由床面部分、床架部分、控制部分（包括手摇或脚踏等）和配件组成。床面部分可在最大折起角度范围内任意调节，或呈板状无法调节。无源产品。 |