江门市市场监督管理局

第一类医疗器械备案凭证

江门市新时代外用制剂有限公司：

根据相关法规要求，对你单位第一类医疗器械：导管固定器（14注输、护理和防护器械；11包扎敷料；02胶带）予以备案，备案号：粤江械备20170006号。

江门市市场监督管理局

2021年03月09日

第一类医疗器械备案信息表

备案号：粤江械备20170006号

| 备案人名称 | 江门市新时代外用制剂有限公司 |
| --- | --- |
| 备案人组织机构代码 | 91440704799365691F |
| 备案人注册地址 | 江门市江海区北苑路8号5幢 |
| 生产地址 | 江门市江海区北苑路8号5幢 |
| 代理人 | / |
| 代理人注册地址 | / |
| 产品分类名称 | 导管固定器（14注输、护理和防护器械；11包扎敷料；02胶带） |
| 型号/规格 | A型（8cm×3cm，9cm×3cm，10cm×4cm，10cm×5cm，11cm×5cm，11cm×6cm），B型（7cm×2cm，8cm×3cm，9cm×3cm，9cm×4cm，10cm×4cm，10cm×5cm，11cm×5cm，11cm×6cm，13cm×6cm，17cm×6cm），C型（9cm×4cm，10cm×5cm，11cm×6cm，13cm×6cm），E型（40cm、50cm、70cm、100cm），F型（7cm×2cm，8cm×3cm，9cm×3cm，9cm×4cm，10cm×4cm，10cm×5cm，11cm×5cm，11cm×6cm，13cm×6cm，17cm×6cm），L型（8cm×5cm，9cm×6cm，10cm×7cm，11cm×8cm，12cm×9cm），R型（8cm×5cm，9cm×6cm，10cm×7cm，11cm×8cm，12cm×9cm）。 |
| 产品描述 | 由皮肤贴片、魔术粘扣、涂胶泡棉片、塑料搭扣等部件组成。皮肤贴片由涂有丙烯酸脂类共聚物压敏胶的淋聚氨酯薄膜无纺布胶带模切成型,其胶面复合格拉辛离型纸保护层。是一次性使用非无菌产品。不与创面直接接触。粘贴部位为完好皮肤。 |
| 预期用途 | 用于固定体表医用导管,可粘贴到手臂、胸部、喉部等人体的完好皮肤上。 |
| 备注 |  |
| 备案单位 和日期 | 江门市市场监督管理局 备案日期：2021年03月09日 |
| 变更情况 | 2017年07月24日变更，变更增加型号：A型（8cm×3cm，10cm×5cm，11cm×5cm，11cm×6cm），B型（7cm×2cm，8cm×3cm，10cm×5cm，11cm×5cm，11cm×6cm，13cm×6cm，17cm×6cm），C型（10cm×5cm，13cm×6cm），F型（9cm×3cm，9cm×4cm，10cm×4cm，10cm×5cm，11cm×5cm，11cm×6cm，13cm×6cm，17cm×6cm），L型（8cm×5cm，9cm×6cm，10cm×7cm，11cm×8cm，12cm×9cm），R型（8cm×5cm，9cm×6cm，10cm×7cm，11cm×8cm，12cm×9cm）。2017年12月12日变更，产品名称变更为：导管固定器。2021年3月9日变更，产品描述变更为：由皮肤贴片、魔术粘扣、涂胶泡棉片、塑料搭扣等部件组成。皮肤贴片由涂有丙烯酸脂类共聚物压敏胶的淋聚氨酯薄膜无纺布胶带模切成型,其胶面复合格拉辛离型纸保护层。是一次性使用非无菌产品。不与创面直接接触。粘贴部位为完好皮肤。预期用途变更为：用于固定体表医用导管,可粘贴到手臂、胸部、喉部等人体的完好皮肤上。分类编码变更为：14注输、护理和防护器械-11包扎敷料-02胶带-导管固定器。 |