江门市市场监督管理局

第一类医疗器械备案凭证

江门市新时代外用制剂有限公司：

根据相关法规要求，对你单位第一类医疗器械：医用退热贴（09物理治疗器械；02温热（冷）治疗设备/器具；03物理降温设备）予以备案，备案号：粤江械备20150018号。

江门市市场监督管理局

2021年03月09日

第一类医疗器械备案信息表

备案号：粤江械备20150018号

| 备案人名称 | 江门市新时代外用制剂有限公司 |
| --- | --- |
| 备案人组织机构代码 | 91440704799365691F |
| 备案人注册地址 | 江门市江海区北苑路8号5幢 |
| 生产地址 | 江门市江海区北苑路8号5幢 |
| 代理人 | / |
| 代理人注册地址 | / |
| 产品分类名称 | 医用退热贴（09物理治疗器械；02温热（冷）治疗设备/器具；03物理降温设备） |
| 型号/规格 | 【型 号】弹力型、非弹力型、椭圆形、长方形、圆形、正方形、异型、额面型、关节型 【规 格】140mm×100mm 、120mm×70mm 、120mm×50mm、110mm×50mm、110mm×40mm、105mm×45mm、100mm×70mm、100mm×40mm、90mm×40mm、70mm×40mm |
| 产品描述 | 产品由无纺布背衬层、凝胶层、聚丙烯薄膜覆盖层等部分组成。不含有发挥药理学、免疫学或者代谢作用的成分。 |
| 预期用途 | 用于人体额头、大椎穴、太阳穴等部位物理退热、降温。仅用于闭合性软组织。 |
| 备注 |  |
| 备案单位 和日期 | 江门市市场监督管理局 备案日期：2021年03月09日 |
| 变更情况 | 2018年5月9日，社会代码变更为：91440704799365691F。产品描述变更为：由无纺布背衬层、凝胶层、聚丙烯薄膜覆盖层等部分组成。不应含有发挥药理学、免疫学或者代谢作用的成分。预期用途变更为：适用于物理退热、冷敷理疗。仅用于闭合性软组织。2021年3月9日，型号变更为：弹力型、非弹力型、椭圆形、长方形、圆形、正方形、异型、额面型、关节型。产品描述变更为：产品由无纺布背衬层、凝胶层、聚丙烯薄膜覆盖层等部分组成。不含有发挥药理学、免疫学或者代谢作用的成分。预期用途变更为：用于人体额头、大椎穴、太阳穴等部位物理退热、降温。仅用于闭合性软组织。分类编码变更为：09物理治疗器械；02温热（冷）治疗设备/器具；03物理降温设备。 |