江门市市场监督管理局

第一类医疗器械备案凭证

江门市西江金属日用制品有限公司：

根据相关法规要求，对你单位第一类医疗器械：手动病床（15患者承载器械；03医用病床；02手动病床）予以备案，备案号：粤江械备20200134号。

江门市市场监督管理局

2021年04月13日

第一类医疗器械备案信息表

备案号：粤江械备20200134号

| 备案人名称 | 江门市西江金属日用制品有限公司 |
| --- | --- |
| 备案人组织机构代码 | 91440703666466616X |
| 备案人注册地址 | 江门市蓬江区杜阮镇杜阮北二路40号1幢、4幢 |
| 生产地址 | 江门市蓬江区杜阮镇杜阮北二路40号1幢、4幢 |
| 代理人 | / |
| 代理人注册地址 | / |
| 产品分类名称 | 手动病床（15患者承载器械；03医用病床；02手动病床） |
| 型号/规格 | XJ001、XJ002、XJ003 |
| 产品描述 | 由床面部分、床架部分、控制部分（包括手摇或脚踏等）和配件组成。床面部分可在最大折起角度范围内任意调节，或呈板状无法调节。无源产品。 |
| 预期用途 | 用于医疗监护下的成年或儿童患者的诊断、治疗或监护时使用，用以支撑患者身体，形成临床所需体位。 |
| 备注 |  |
| 备案单位 和日期 | 江门市市场监督管理局 备案日期：2021年04月13日 |
| 变更情况 | 2021年4月13日，产品描述变更为：由床面部分、床架部分、控制部分（包括手摇或脚踏等）和配件组成。床面部分可在最大折起角度范围内任意调节，或呈板状无法调节。无源产品。 |