江门市市场监督管理局

第一类医疗器械备案凭证

江门市康之源医疗设备科技有限公司：

根据相关法规要求，对你单位第一类医疗器械：妇科检查床（18妇产科、辅助生殖和避孕器械；05妇产科承载器械；02妇科手术/检查床）予以备案，备案号：粤江械备20150010号。

江门市市场监督管理局

2021年06月24日

第一类医疗器械备案信息表

备案号：粤江械备20150010号

| 备案人名称 | 江门市康之源医疗设备科技有限公司 |
| --- | --- |
| 备案人组织机构代码 | 91440703560847402N |
| 备案人注册地址 | 江门市宏兴路3号E幢 |
| 生产地址 | 江门市宏兴路3号E幢 |
| 代理人 | / |
| 代理人注册地址 | / |
| 产品分类名称 | 妇科检查床（18妇产科、辅助生殖和避孕器械；05妇产科承载器械；02妇科手术/检查床） |
| 型号/规格 | KY-001、KY-005、KY-006 |
| 产品描述 | 由背板、臀板、腿板、传动部分组成。头、背、腿、台面可调节。固定式，体位调整均为人力操纵。无源产品。 |
| 预期用途 | 用于妇科检查、诊治、手术。用以支撑患者身体，形成临床所需的体位。 |
| 备注 |  |
| 备案单位 和日期 | 江门市市场监督管理局 备案日期：2021年06月24日 |
| 变更情况 | 2018年3月15日变更：生产地址变更为：江门市宏兴路3号E幢。 2021年6月24日，变更产品描述为：由背板、臀板、腿板、传动部分组成。头、背、腿、台面可调节。固定式，体位调整均为人力操纵。无源产品。预期用途变更为：用于妇科检查、诊治、手术。用以支撑患者身体，形成临床所需的体位。变更规格型号、产品技术要求和产品说明书。 |