江门市市场监督管理局

第一类医疗器械备案凭证

广东康美芝医疗用品科技有限公司：

根据相关法规要求，对你单位第一类医疗器械：医用压敏胶带（14注输、护理和防护器械；11包扎敷料；02胶带）予以备案，备案号：粤江械备20180025号。

江门市市场监督管理局

2021年12月15日

第一类医疗器械备案信息表

备案号：粤江械备20180025号

| 备案人名称 | 广东康美芝医疗用品科技有限公司 |
| --- | --- |
| 备案人组织机构代码 | 91440703688647936E |
| 备案人注册地址 | 江门市蓬江区杜阮镇井根村开发区井根一路44号之一、之二 |
| 生产地址 | 江门市蓬江区杜阮镇井根村开发区井根一路44号之二 |
| 代理人 | / |
| 代理人注册地址 | / |
| 产品分类名称 | 医用压敏胶带（14注输、护理和防护器械；11包扎敷料；02胶带） |
| 型号/规格 | 型号：无纺布基材、PE膜基材、PU膜基材、PVC膜基材 规格：1.2 cm×500cm、1.2 cm×900cm、1.2 cm×910cm、1.2 cm×914cm、1.2 cm×1000cm、1.25 cm×500cm、1.25 cm×900cm、1.25 cm×910cm、1.25 cm×914cm、1.25 cm×1000cm、2.4 cm×500cm、2.4 cm×900cm、2.4 cm×910cm、2.4 cm×914cm、2.4 cm×1000cm、2.5cm×500cm、2.5cm×900cm、2.5cm×910cm、2.5 cm×914cm、2.5 cm×1000cm、5cm×500cm、5cm×900cm、5cm×910cm、5 cm×914cm、5 cm×1000cm、7.5cm×500cm、7.5cm×900cm、7.5cm×910cm、7.5 cm×914cm、7.5 cm×1000cm |
| 产品描述 | 为背材上涂有具有自粘特性的胶粘剂的胶带。部分胶带涂胶面有保护层。非无菌提供，一次性使用。不与创面直接接触。粘贴部位为完好皮肤。 |
| 预期用途 | 用于将敷料粘贴固定于创面或将其他医疗器械固定到人体的特定部位。 |
| 备注 |  |
| 备案单位 和日期 | 江门市市场监督管理局 备案日期：2021年12月15日 |
| 变更情况 | 2021年12月15日；产品描述变更为：为背材上涂有具有自粘特性的胶粘剂的胶带。部分胶带涂胶面有保护层。非无菌提供，一次性使用。不与创面直接接触。粘贴部位为完好皮肤。 |