编制说明

工程名称：蓬江区盈泽园（1-6幢）保障性租赁住房装修升级工程

一、工程概况：由 江门市住房和城乡建设局 投资建设的 蓬江区盈泽园（1-6幢）保障性租赁住房装修升级工程 项目。

二、编制依据

1、根据委托单位提供由 江门市规划勘察设计研究院有限公司 设计的蓬江区盈泽园（1-6幢）保障性租赁住房装修升级工程 图纸与相关文件资料计算实物工程量；

2、本工程依据《建设工程工程量清单计价规范GB 50500-2013》、《2018年广东省建筑装饰工程综合定额》、《2018年广东省安装工程综合定额》。

三、其他说明：

1、由于配电箱AL为原有配电箱且图纸中没有反映安装高度，本次预算暂按1.5米安装高度计算。

2、由于原有弱电箱且图纸中没有反映安装高度，本次预算暂按0.3米安装高度计算。

3、由于图纸中没有反映排气扇的功率，经咨询设计，功率为18W。

4、由于图纸中没有反映电热水器的功率，经咨询设计，功率为2KW。

5、图纸中反映阳台顶棚翻新处理按每个阳台1m计算，由于顶棚翻新做法的定额是按m2计算，所以本次预算对棚翻新处理按每个阳台1m2计算.