附件1

工地现场监管子系统功能内容表

| 实施功能 | 具体内容 |
| --- | --- |
| 视频监控 | 1.实时浏览现场实时视频画面。 |
|  | 2.支持电子地图展示和历史数据查询。 |
|  | 3.本地视频不少于30日云存储。 |
|  | 4.支持即时回放、支持预览图片和回放图片放大功能等。 |
| 噪声扬尘监测 | 1.支持展示当前扬尘监测数据、最近的国控点监测数据及偏差，进行数据统计分析。 |
|  | 2.支持展示当天的PM2.5、PM10的监测曲线。 |
|  | 3.支持按日展示最近1周、最近1个月的扬尘日监测数据。 |
|  | 4.支持统计分析扬尘监测预警、报警次数。 |
|  | 5.支持统计分析扬尘监测设备、视频信号在线率。 |
| 塔吊监测统 | 1.人脸识别认证塔吊司机的基本信息、资质息、身份识别信息。 |
|  | 2.支持展示塔吊基本信息、检测信息、安装信息、使用登记信息。 |
|  | 3.支持展示塔吊当前的运行状态。 |
|  | 4.支持展示塔吊历史报警预警数据、分析。 |
| 升降机监测 | 1.支持展示施工升降机司机的基本信息、资质验证信息、身份识别信息。 |
|  | 2.支持展示施工升降机基本信息、检测信息、安装信息、使用登记信息。 |
|  | 3.支持展示施工升降机当前的运行状态。 |
|  | 4.支持展示施工升降机历史报警预警数据、分析。 |
| 车辆识别监测 | 车辆未冲洗自动抓拍功能；对进、离场车辆进行实时探测、自动识别和抓拍渣土运输车、号牌遮挡不清晰车辆，抓拍数据可通过终端APP和门户网站远程查看。 |