## 保障房项目电梯设备更换维修报价清单
附件2
保障房项目电梯设备更换维修报价清单
序号 | 配件名称 | 单位 | 含税价（元）
1 | 按钮 | 个
2 | 应急电源 | 个
3 | 变频器风扇 | 个
4 | 光感开关 | 个
5 | 三合一电源 | 个
6 | 变频器小模块 | 个
7 | 变频器电容 | 个
8 | 三角灯 | 个
9 | 油杯 | 个
10 | 门挂轮 | 个
11 | 三角锁 | 个
12 | 轿门皮带轴承 | 个
13 | 限速器组件 | 个
14 | 外呼显示板 | 个
15 | 厅门主锁 | 个
16 | 副锁 | 个
17 | 轿厢照明 | 个
18 | 吸顶灯 | 个
19 | 井道灯 | 个
20 | 电阻 | 个
21 | 运行接触器 | 个
22 | 涨紧轮开关 | 个
23 | 门锁触点 | 个
24 | 缓冲器开关 | 个
25 | 轿厢风扇 | 个
26 | 门机皮带 | 套
27 | 基站锁 | 个
28 | 触板开关 | 个
29 | 蓄电池 | 个
30 | 门刀导向轮 | 个
31 | 平层感应器 | 个
32 | 无线对讲电源 | 个
33 | 减速开关 | 个
34 | 主接触器 | 个
35 | 整流模块 | 个
36 | 复位弹簧 | 个
37 | 补偿链导向装置 | 个
38 | 门滑块 | 个
39 | 检修开关 | 个
40 | 涨紧轮 | 个
41 | 对重导靴 | 个
42 | 安全钳开关 | 个
43 | 底坑检修盒 | 个
44 | 涨紧轮轴承 | 个
45 | 重锤钢丝绳 | 条
46 | 限位开关 | 个
47 | 轿门门刀 | 个
48 | 限速器防晃轮 | 个
49 | 继电器 | 个
50 | 抱闸接触器 | 台
51 | 相序继电器 | 项
52 | 轿厢显示板 | 项
53 | 钢丝绳 | 米
54 | 补偿链 | 米
55 | 随行电缆 | 个
56 | 通讯地址板RS14 | 块
57 | 通讯地址板RS53 | 块
58 | 通讯地址板RS32 | 块
59 | 分频卡 | 块
60 | 轿厢导靴 | 个
61 | 对讲主机 | 台
62 | 门头钢丝绳 | 条
63 | 125%载重制动测试 | 项
64 | 24V继电器 | 只
65 | I/O-500主板 | 套
66 | 变频器大模块 | 块
67 | 变频器高速保险 | 块
68 | 变频器小模块 | 个
69 | 裁剪限速器钢丝绳 | 台
70 | 裁剪曳引钢丝绳 | 项
71 | 触器辅助触点 | 只
72 | 电容 | 个
73 | 对重反绳轮 | 只
74 | 对重块 | 公斤
75 | 封星接触器 | 只
76 | 辅助触头 | 只
77 | 光幕 | 套
78 | 急停开关 | 只
79 | 检修盒 | 个
80 | 轿门传送轮 | 套
81 | 轿门门锁 | 套
82 | 轿厢反绳轮 | 只
83 | 接触器 | 只
84 | 门刀弹簧 | 条
85 | 门电机 | 台
86 | 门机 | 个
87 | 门机盒调速器 | 套
88 | 门机马达 | 套
89 | 门机皮带轮支架总成 | 套
90 | 旁路蜂鸣装置 | 套
91 | 皮带轮 | 只
92 | 绳头装置 | 套
93 | 外呼连接线 | 条
94 | 外呼面板玻璃 | 块
95 | 限速器 | 套
96 | 旋转编码器（YRT/C-3C） | 套
97 | 旋转编码器（YRXPNRE-1387） | 套
98 | 主机曳引轮 | 个