江门市农产品质量监督检验测试中心实验室检测设备设施维修与维护服务项目招标公告

江门市农产品质量监督检验测试中心以自行采购方式对《江门市农产品质量监督检验测试中心实验室检测设备设施维修与维护服务项目》进行公开采购，欢迎满足条件的企业（下称“投标人”）前来投标。

一、采购项目

（一）项目名称：江门市农产品质量监督检验测试中心实验室检测设备设施维修与维护服务项目。

（二）项目服务期：合同签订之日起一年。

（三）项目预算限额：人民币伍拾叁万元（530000元）。包括但不限于：标的设备保修及维护（含更换的零配件）、设备的清洁清洗、运输、仓储、软硬件的安装和调试、工程师上门检测服务、验收、培训、图纸、资料、一切税费（包括关税、增值税等）等相关的全部服务。

（四）付款方式：合同签定后，采购人在收到中标人正式发票后15个工作日内，支付30％的保修及维护费用，服务达到合同要求，采购人凭正式发票于7月份和11月份分别支付30%的保修及维护费用，合同履行结束后支付10%余款。因使用的是财政资金，采购人提出申请手续后即视为采购人已经按期支付（采购人需出具申请手续证明）。

二、投标人资格

（一）投标人应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，具有良好信誉；

（二）投标人必须是具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册、具有合法经营资格的法人，提交有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）副本复印件；

（三）投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以资格审查人员于投标（响应）截止时间当天通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询投标人信用记录为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料）。

（四）本项目不接受联合体服务；

（五）未经采购人允许，中标人不得以任何方式转包或分包本项目；

三、评审方法

本项目采取综合评分法评审，详见附件《项目评审方案》。

四、接收投标文件的时间、地点、开标时间

标书要求：密封投标，一正本，四副本。

接收地点：江门市农产品质量监督检验测试中心。

接收时间：自2026年5月6日起至2026年5月11日下午3:00截止。提前、逾期递交或不符合规定的投标文件恕不接受。

开标时间：2026年5月11日下午3:00。

四、采购人的名称、地址和联系方式

采购人名称：江门市农产品质量监督检验测试中心

地    址：广东省江门市蓬江区龙祥路95号

联 系 人：郑先生

联系电话：0750－3966393

附件：1.技术商务要求

2.项目评审方案

江门市农产品质量监督检验测试中心

2026年5月6日

附件1

技术商务要求

一、技术要求

（一）中标人必须保证实验室所有设施和设备的正常运转（设备已经进入正常报废期的除外），不影响采购人的工作正常开展。

（二）中标人应承担维修过程中所产生的全部费用，包括工时费、差旅费、维修和更换的零部件费、设备返厂维修产生的运输费用等，更换的配件需为原厂或性能不得低于原厂配件。

（三）设备、设施服务的具体要求（见表1《用户需求表》）。

表1 用户需求表

| （一）大型检测设备及精密仪器 |  |  |  |  |  | 维护要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 制造商/供应商 | 型号 | 数量 | 启用时间 |  |
| 1 | 液质联用仪 | AB SCIEX | TRIPLE QUAD 4500 | 1 | 2018年8月 | 每月进行1次定期巡查，按采购人需求进行维修、维护；服务期内提供1次原厂预防性维护保养服务。 |
| 2 | 液质联用仪 | Waters | Xevo TQ | 1 | 2013年12月 |  |
| 3 | 气相色谱串联四极杆质谱联用仪 | Agilent Technologies | 8890－7000D | 1 | 2022年10月 |  |
| 4 | 三重四级杆气质联用仪 | Thermo SCIENTIFIC | TSQ8000 EVO | 1 | 2017年11月 |  |
| 5 | 高效液相色谱串联电感耦合等离子体质谱仪 | Agilent Technologies | 1260Infinity II－ICPMS 7900 | 1 | 2020年4月 |  |
| 6 | 高效液相色谱仪 | 岛津企业管理（中国）有限公司 | LC－20A | 1 | 2017年11月 |  |
| 7 | 液相色谱仪 | Thermo SCIENTIFIC | UltiMate 3000 | 1 | 2017年11月 |  |
| 8 | 液相色谱仪 | Agilent Technologies | 1100 Series | 1 | 2004年5月 |  |
| 9 | 气相色谱仪 | 岛津企业管理（中国）有限公司 | GC－2010plus | 1 | 2018年6月 |  |
| 10 | 气相色谱仪（配FPD） | Thermo SCIENTIFIC | TRACE 1300 | 1 | 2017年11月 |  |
| 11 | 气相色谱仪 | Agilent Technologies | 7890B | 1 | 2014年6月 |  |
| 12 | 原子吸收光谱仪 | PerkinElmer | PinAAcle900T | 1 | 2017年3月 |  |
| 13 | 原子吸收光谱仪 | 日本日立 | Z－2000 | 1 | 2006年6月 |  |
| 14 | 原子荧光光谱仪 | 北京瑞利分析仪器有限公司等 | AF－2200 | 1 | 2014年9月 |  |
| 15 | 测汞仪 | NIC | RA－4300A | 1 | 2019年9月 |  |
| 16 | 全自动凯氏定氮仪 | 丹麦福斯仪器有限公司 | KJELTEC 8400 | 1 | 2010年3月 |  |
| 17 | 紫外可见分光光度计（双光束） | 北京普析通用仪器有限责任公司 | TU－1900 | 1 | 2017年12月 |  |
| （二）其他仪器设备及实验设施 |  |  |  |  |  | 维护要求 |
| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 启用时间 |  |
| 18 | 超声波水浴振荡器 | 常州朗博仪器 | CSTHZ－82 | 1 | 2021年7月 | 每月进行1次定期巡查，按采购人需求进行维修、维护。 |
| 19 | 箱式电阻炉 | 上海博迅实业有限公司医疗设备厂 | SX2－12－12Z | 1 | 2023年7月 |  |
| 20 | 箱式电阻炉 | 杭州蓝天化验仪器厂 | 40278 | 1 | 2004年11月 |  |
| 21 | 超声波清洗机 | 华南超声设备厂 | HN1012 | 3 | — |  |
| 22 | 超声波清洗机 | 上海舍岩仪器有限公司 | SL3－500B | 1 | 2004年5月 |  |
| 23 | 循环水冷却机 | 郑州长城科工贸有限公司 | SHB－Ⅲ | 1 | 2004年5月 |  |
| 24 | 水浴恒温振荡器 | 常州金坛恒丰仪器制造有限公司 | THZ－C | 1 | 2023年5月 |  |
| 25 | 恒温培养摇床 | 上海一恒科学仪器有限公司 | THZ－300C | 1 | 2020年3月 |  |
| 26 | 静音无油空气压缩机 | 佳利 | S301型 | 1 | 2017年3月 |  |
| 27 | 可编程高温炉 | 杭州蓝天仪器有限公司 | SXF－12－10 | 1 | 2018年12月 |  |
| 28 | 傅立叶红外光谱仪 | RAY LEIGH | WQF－510A FTIR | 1 | 2014年6月 |  |
| 29 | 自动电位滴定仪 | 上海精密科学仪器有限公司 | ZD－2 | 1 | 2005年4月 |  |
| 30 | 瓶口分液器 | BRAND | 1－10mL | 1 | — |  |
| 31 | 全自动高感度农药残毒速测仪 | 台湾 Molecular Devices | Emax | 2 | 2004年5月 |  |
| 32 | 摇摆式高速粉碎机 | 温岭市林大机械有限公司 | DFY－600C | 2 | — |  |
| 33 | 氮吹仪 | ORGANOMATION ASSOCZATES INC | N－EVAP112 | 1 | 2004年5月 |  |
| 34 | 智能石墨消解仪 | 格丹纳 | DS－360－36X | 1 | 2023年5月 |  |
| 35 | 智能石墨消解仪 | 格丹纳 | DS－360－56X | 1 | 2020年10月 |  |
| 36 | 破壁料理机 | 广东德玛仕智能厨房设备有限公司 | DMS－K95 | 5 | — |  |
| 37 | 电子精密天平 | METTLER TOLEDO | AB265－S | 1 | 2005年3月 |  |
| 38 | 精密交流自动调压稳压器 | 广州中山大学电器设备厂 | TND－3T | 1 | 2004年5月 |  |
| 39 | 臼式研磨仪 | Retsch | RM200 | 1 | 2020年10月 |  |
| 40 | 全自动稀释配标仪 | 北京莱伯泰科仪器有限公司 | Minilab－O | 1 | 2020年5月 |  |
| 41 | 电子调温电炉 | 江阴市保利科研器械有限公司 | — | 1 | — |  |
| 42 | 电子万用炉 | 天津市泰斯特仪器有限公司 | — | 1 | — |  |
| 43 | 循环冷却水机 | 莱伯泰科 | H90W | 1 | 2017年3月 |  |
| 44 | 电子天平 | 赛多利斯科学仪器（北京）有限公司 | SQP | 1 | 2023年7月 |  |
| 45 | 瓶口分液器 | ceramus | 10－60mL | 1 | — |  |
| 46 | 瓶口分液器 | ceramus | 5－30mL | 4 | — |  |
| 47 | 瓶口分液器 | ceramus | 2－10mL | 2 | — |  |
| 48 | 瓶口分液器 | HIRSCHMANN | Opus 20mL | 1 | 2018年12月 |  |
| 49 | 超纯水仪 | MERCK MiLLi－Q | Integral | 1 | 2023年7月 |  |
| 50 | 微波消解仪 | 上海屹尧分析仪器有限公司 | WX－8000 | 1 | 2006年2月 |  |
| 51 | 酶标仪 | 热电（上海）仪器有限公司 | MULTISKAN MK3 | 1 | 2006年6月 |  |
| 52 | 全能型微波化学工作平台 | 上海屹尧分析仪器有限公司 | TOPEX+ | 1 | 2023年7月 |  |
| 53 | 智能中流量总悬浮微粒无炭刷采样器 | 武汉市天虹仪表有限责任公司 | TH－150Ⅲ型 | 4 | 2006年6月 |  |
| 54 | 消解仪 | FOSS | TECATOR DIGESTOR AUTO 20 | 1 | － |  |
| 55 | 烘箱 | BINDER | ED260 | 1 | 2020年5月 |  |
| 56 | 多功能粉碎机 | 永康市红太阳机电有限公司 | 800C | 3 | － |  |
| 57 | 多功能粉碎机 | 南京东迈科技仪器有限公司 | DM－400g | 1 | － |  |
| 58 | 移液枪 | 德国BRAND公司 | 100－1000ul | 13 | － | 每年安排1次工程师上门进行维护保养。 |
| 59 | 移液枪 | 德国BRAND公司 | 20－200ul | 4 | － |  |
| 60 | 移液枪 | 德国BRAND公司 | 0.5－5ml | 18 | － |  |
| 61 | 移液枪 | 德国BRAND公司 | 1－10ml | 13 | － |  |
| 62 | 移液枪 | 德国BRAND公司 | 10－100ul | 10 | － |  |
| 63 | 移液枪 | Labopette | 1－10mL | 3 | － |  |
| 64 | 移液枪 | Labopette | 500－5000uL | 1 | － |  |
| 65 | 移液枪 | Labopette | 100－1000uL | 1 | － |  |
| 66 | 移液枪 | Labopette | 20－200uL | 1 | － |  |
| 67 | 电子天平 | 常熟双杰测试仪器厂 | T200 | 1 | 2005年6月 | 每月进行1次定期巡查，按采购人需求进行维修、维护。 |
| 68 | 电子天平 | 赛多利斯科学仪器（北京）有限公司 | BSA224S－CW | 1 | 2020年5月 |  |
| 69 | 氢气发生器 | 北京中惠普分析技术研究所 | SPH－500 | 1 | 2021年9月 |  |
| 70 | 电子计价秤 | 深圳市美孚电子有限公司 | MT201 | 2 | － |  |
| 71 | 精细研磨机 | IKA®－WERKE | MF10 basic | 1 | 2006年10月 |  |
| 72 | 电热板 | 格丹纳仪器 | HT－300 | 3 | 2019年8月 |  |
| 73 | 高速离心机 | 北京时代北利离心机有限公司 | GT10－1型 | 1 | 2007年4月 |  |
| 74 | 均质机 | IKA®－WERKE | T18 Basic | 1 | 2007年4月 |  |
| 75 | 真空干燥箱 | 上海精宏实验设备有限公司 | DZF－6090 | 1 | 2007年5月 |  |
| 76 | 高速分散均质机 | 上海标本模型厂 | FJ－200 | 3 | － |  |
| 77 | 自动电位滴定仪 | 上海精密科学仪器有限公司 | ZDJ－4A | 1 | 2007年12月 |  |
| 78 | 氨基酸自动分析仪 | 德国赛卡姆公司 | S－433D | 1 | 2007年12月 |  |
| 79 | 自动样品制备系统 | 本立 | SIO－6512 | 1 | 2020年6月 |  |
| 80 | 试管浓缩仪 | EYELA 上海爱朗仪器有限公司 | TVE－1100 | 1 | 2018年12月 |  |
| 81 | 真空抽滤泵 | 北京莱伯泰科仪器有限公司 | VP50 | 3 | 2008年6月 |  |
| 82 | 研磨仪 | Retsch | GM200 | 1 | 2020年5月 |  |
| 83 | 食品加工机 | 博朗BRAUN | 3205 | 4 | － |  |
| 84 | 均质机 | 新锐精仪 | GD－16 | 1 | － |  |
| 85 | 电子天平 | METTLER TOLEDO | ME203 | 1 | 2016年9月 |  |
| 86 | 十万分之一天平 | METTLER TOLEDO | XSE205D | 1 | 2016年9月 |  |
| 87 | 万分一电子天平 | 德国KERN仪器有限公司 | ALJ 310－4N | 1 | 2009年3月 |  |
| 88 | 全自动索氏抽提仪 | 丹麦福斯仪器有限公司 | Soxtec 2050 | 1 | 2009年3月 |  |
| 89 | 数显鼓风干燥箱 | 上海博迅实业有限公司医疗设备厂 | GZX－9140MBE | 1 | 2009年10月 |  |
| 90 | 粗纤维测定仪 | 丹麦福斯仪器有限公司 | Fibertec 2010 | 1 | 2009年11月 |  |
| 91 | 陶瓷纤维马弗炉 | 北京盈安美诚科学仪器有限公司 | TM－0910 | 1 | 2016年9月 |  |
| 92 | 精密鼓风干燥箱 | 上海一恒科学仪器有限公司 | BPG9140A | 1 | 2016年9月 |  |
| 93 | 氮气发生器 | PEAK | NM32LA | 1 | 2013年12月 | 每月进行1次定期巡查，按采购人需求进行维修、维护；每年一次大维护，包括空压机维护零件、除水滤芯、进口滤芯、除碳氢滤芯、空压机出口快插、单向阀、减震垫、泄压阀、排水阀等更换。 |
| 94 | 氮气发生器 | 上海析维医疗科技有限公司 | BIO－ABN | 1 | 2018年8月 |  |
| 95 | 氮气发生器 | PEAK | ABN2ZA | 1 | 2015年12月 |  |
| 96 | 柱后衍生装置 | Pickering | Vector PCX | 1 | 2009年12月 | 每月进行1次定期巡查，按采购人需求进行维修、维护。 |
| 97 | 离心机 | 湖南凯达 kaida | TG16G | 2 | 2016年9月 |  |
| 98 | 便携式PH计 | 上海仪电科学仪器股份有限公司 | PHBJ－260 | 4 | － |  |
| 99 | 离心管摇床 | IKA®－WERKE | HS501 digital | 1 | 2016年9月 |  |
| 100 | 土壤样品干燥箱 | 上海博珍仪器设备制造厂 | BZ－TR－24A | 1 | 2022年12月 |  |
| 101 | 封闭电炉 | 天津拓至明实验仪器技术开发有限公司 | AP46A－50 | 1 | — |  |
| 102 | 超声波清洗器 | 德国ELMA仪器有限公司 | Elmasonic S 300H | 1 | 2011年1月 |  |
| 103 | 电子恒温不锈钢水浴锅 | 上海宜昌仪器纱筛厂 | HHS－6S | 1 | 2011年6月 |  |
| 104 | PR－3A智能型农药残留速测仪 | 深圳市安鑫宝科技发展有限公司 | WT－R01 | 1 | 2012年6月 |  |
| 105 | 便携式PH计 | 上海仪电科学仪器股份有限公司 | PHBJ－260F | 1 | 2023年7月 |  |
| 106 | 智能型无触点稳压器 | 上海熙顺电气有限公司 | ZBW－10KVA | 1 | 2017年11月 |  |
| 107 | 水浴恒温振荡器 | 常州中诚仪器制造有限公司 | SHA－C | 1 | 2013年12月 |  |
| 108 | PH计 | METTLER TOLEDO | S220 | 1 | 2016年9月 |  |
| 109 | 旋转蒸发器 | 瑞士BUCHI | R－210 | 1 | 2013年12月 |  |
| 110 | 万用电炉 | 天津市泰斯特仪器有限公司 | DK－98－Ⅱ2kw | 1 | 2015年7月 |  |
| 111 | 高速离心机 | SIGMA Sartorius | 2－16P | 1 | 2015年8月 |  |
| 112 | 电导率仪 | 上海仪电科学仪器股份有限公司 | DDS－307A | 1 | 2015年7月 |  |
| 113 | 砻谷机 | 日本SATAKE | THU35C | 2 | 2019年12月 |  |
| 114 | 循环冷却水机 | 东莞市比维机电有限公司 | FO－1912 | 1 | 2014年3月 |  |
| 115 | 医用离心机 | SIGMA | 3K15 | 1 | 2023年7月 |  |
| 116 | 分液漏斗振荡器 | EYELA 上海爱朗仪器有限公司 | MMV－1000W | 1 | 2016年9月 |  |
| 117 | 溶剂分配器 | 梅特勒 | DX50 | 1 | 2016年9月 |  |
| 118 | 旋涡振荡器 | VORTEX GENIE2 | G560E | 2 | 2019年12月 |  |
| 119 | 旋涡混合器 | 其林贝尔 | XW－80A | 1 | － |  |
| 120 | 多点试管振荡器 | Heidolph | Multi Reax | 2 | 2020年5月 |  |
| 121 | 超纯水仪 | MERCK MiLLi－Q | Advantage A10 | 1 | 2017年7月 |  |
| 122 | 电子天平 | 上海豪晟科学仪器有限公司 | JA2102 | 5 | 2017年7月 |  |
| 123 | 台式高速离心机 | 湖南湘仪实验室仪器开发有限公司 | H1650 | 2 | 2017年11月 |  |
| 124 | 高速台式冷冻离心机 | 湖南湘仪实验室仪器开发有限公司 | TGL－20M | 2 | 2017年11月 |  |
| 125 | 紫外可见分光光度计 | 日本岛津 | UV－1700 | 1 | 2005年3月 |  |
| 126 | 全自动氮吹浓缩仪 | 睿科仪器（厦门）有限公司 | Eva－20plus | 2 | 2017年11月 |  |
| 127 | 全自动样品粉碎机（均质器） | 瑞士BUCHI | B－400 | 1 | 2017年11月 |  |
| 128 | 平衡浓缩仪（平行定量浓缩仪） | 瑞士BUCHI | Q－101 | 1 | 2017年11月 |  |
| 129 | 低温冷却液循环泵 | 巩义市予华仪器有限责任公司 | DLSB－5L/10 | 3 | － |  |
| 130 | 密闭式旋转蒸发仪（5头） | 瑞士BUCHI | Rotavapor R300 | 2 | 2017年11月 |  |
| 131 | 超纯水仪 | MERCK MiLLi－Q | IQ7000 | 1 | 2017年11月 |  |
| 132 | 万用电炉 | 楚水电热电器厂 | 6头 | 1 | 2018年1月 |  |
| 133 | 数显恒温水浴锅 | 常州金坛良友仪器有限公司 | HH－6 | 1 | 2018年1月 |  |
| 134 | 柱后衍生装置 | Pickering | Vector PCX | 1 | 2017年11月 |  |
| 135 | 高速多功能粉碎机 | 浙江省永康市速锋工贸有限公司 | YB－600A | 2 | 2017年3月 |  |
| 136 | 旋转蒸发器 | 上海亚荣生化仪器厂 | RE－52AA | 1 | 2021年9月 |  |
| 137 | 冷冻离心机 | 湖南湘仪实验室仪器开发有限公司 | H2050R | 1 | 2021年9月 |  |
| 138 | 恒温定时搅拌器 | 雷磁 | JB－3A | 1 | 2021年9月 |  |
| 139 | 电子万用炉 | 天津市泰斯特仪器有限公司 | DK－98－Ⅱ6kw | 1 | 2021年9月 |  |
| 140 | 全自动均质器 | 睿科Raykol | AH－40 | 1 | 2022年10月 |  |
| 141 | 氮吹仪 | 得泰 | MFV－24 | 1 | 2022年10月 |  |
| 142 | 涡旋震荡器 | 其林贝尔 | VORTEX－5 | 2 | 2022年10月 |  |
| 143 | 便携式天平 | 艾德姆 | HCB1002 | 1 | 2022年10月 |  |
| 144 | 给排水系统 | － | － | 1 | － |  |
| 145 | 供电系统 | － | － | 1 | － |  |
| 146 | 温湿度控制设备 | － | － | 1 | － | 含冰箱11台、冰柜7台、空调59台、抽湿机19台。 |
| 147 | 实验场地及配套设施 | － | － | 1 | － | 包括实验区域内除工程外的所有维修费用。 |
| 148 | 不间断电源（ups） | 山特 SANTAK | － | 5 | － | 每月进行1次定期巡查，按采购人需求进行维修、维护；每年至少安排1次厂家工程师上门进行专业的维护保养，并对蓄电池电量及电压等性能进行检查。 |
| 149 | 供气系统 | － | － | 1 | － | 每月进行1次定期巡查，按采购人需求进行维修、维护；每半年安排专业工程师到现场全面检查，确保供气系统不漏气、不影响正常使用。 |
| 150 | 排风系统 | － | － | 7 | － | 每月进行1次定期巡查，按采购人需求进行维修、维护；每年一次大保养，包括轴承润滑油、皮带、活性炭更换等。 |
| 151 | 污水处理系统 | － | － | 1 | － | 每月进行1次定期巡查，按采购人需求进行维修、维护，确保污水处理系统正常运行；每季度至少安排1次全面清洗。 |
| 合计 |  |  |  | 262 |  |  |

二、商务要求

- 服务热线要求：24小时全天候，7天/周。响应时间要求：对采购人提出的质量问题及维修需求，要求中标人2小时内电话响应，24小时内查明故障原因并提供解决方案。非硬件故障24小时内完成维修，硬件故障需48小时内到达现场检修，保证72小时内排除故障并完成维修，确保设备正常运转。（若小型设备的配件停产或短时间内无法恢复设备的正常运转的，视情况提供不低于原设备性能的相关代替用品，直至排除故障）

- 每次巡查、例行维护及维修后，采购人对中标人服务进行验收，验收不合格，中标人需重新安排工程师上门服务，直至验收合格为止。验收合格的，中标方对服务内容做好记录，双方签名确认，服务期结束，针对维修、维护情况，提供完整的综合分析报告；采购人对中标人的服务质量进行评价，填写表2《服务质量评价表》，双方签名确认。评价表合格为80分，在一个服务周期内有2次评价不合格，采购人有权提前解除合同，同时将中标人列入黑名单，被列入黑名单的中标人不能参与采购人以后的采购活动。

（三）中标人应遵守国家法律、法规及采购人的各项规章及保密制度。

（四）现场服务时，必须事先与采购人联系商定上门时间，一旦确定，必须遵守，特殊情况需要延期，须经采购人同意后方可延期。由于中标人过失或处理不当，对采购人造成任何直接或间接损失的，由中标人承担相应责任。

（五）根据采购人的需求，中标人应进行必要的技术讲解。

表2 服务质量评价表

| 序号 | 明细指标 | 具体标准 | 任务完成情况/得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工作完成情况（20分） | 1.每月进行定期巡查，按采购人需求进行维护。（10分） 2.对特定设备设施，根据设备设施服务要求进行针对性维护。（10分） |  |
| 2 | 响应时间 （10分） | 对采购人提出的咨询及维修、维护需求，中标人2小时内电话响应，24小时内提供解决方案。 |  |
| 3 | 工作效率 （20分） | 维护工作24小时内完成；非硬件故障24小时内完成维修，硬件故障48小时内到达现场检修，72小时内排除故障并完成维修。服务时间每超过24小时扣5分，扣完为止。 |  |
| 4 | 工作质量效果（20分） | - 更换的配件需为原厂或性能不得低于原厂配件。（10分） - 维修、维护结束后提供证据证明设备设施性能已恢复至最佳水平。（10分） |  |
| 5 | 专业性 （20分） | 1.维修、维护人员专业技术能力优秀、设备维护经验丰富，得20分；专业技术能力较优秀、设备维护经验较丰富，得15分；专业技术能力一般、设备维护经验一般，得10分；专业技术能力差、设备维护经验欠缺，得5分。 2.现场服务时，由于维修、维护人员过失或处理不当，损坏仪器设备或对用户造成任何直接、间接损失的，扣20分。 |  |
| 6 | 服务态度 （10分） | 1.事先与采购人联系商定上门时间，按照约定时间上门服务，特殊情况需要延期，须经采购人同意后方可延期。（1分） 2.维修、维护人员着装整洁，工作认真、仔细，服从采购人的各项规章及保密制度。（5分） 3.耐心解答采购人提出的问题。（4分） |  |
| 7 | 加分项目（10分） | 各种原因导致设备短时间内无法恢复正常运转的，提供不低于原设备性能的相关代替用品，直至排除故障。每提供一台（套）设备得5分，满分10分。 |  |
| 总 分 |  |  |  |

备注：因有加分项目，如总分超过100分则以100分计算，合格为80分。

附件2

项目评审方案

- 评审标准和方法

（一）资格性、符合性审查：评标委员会对投标人的资格性（表3《资格性审查表》） 、符合性（表4《符合性审查表》）进行审查。未通过资格性、符合性审查的投标人，不进入技术、商务和价格评审。

（二）技术、商务评估：评标委员会对投标文件进行技术、商务（表5《技术、商务评分表》）评估，其中技术30分，商务40分。

（三）价格（表6《价格评分表》）评估：以投标总价作为评审的依据，满足项目需求且投标价格最低的为评标基准价，其价格为满分30分。其他投标人的价格分统一按照以下公式计算：

投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×分值。

（四）评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

（五）综合得分=技术商务得分+价格得分。

（六）评标委员会根据投标人综合得分进行排名（出现评标总得分并列时，投标总价低的投标人名次靠前；若评标总得分和投标总价都相同，按技术指标优劣顺序排列），综合得分最高者，拟定为中标投标人。

表3 资格性审查表

| 序号 | 审查内容 |
| --- | --- |
|  | 投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件： 投标人必须是具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人；（投标时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本复印件。）分支机构投标的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书。 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（提供2025年财务报告或2026年至投标截止时间前任意1个月的财务报表复印件或银行出具的资信证明材料复印件。） 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（提供《投标人资格声明函》） 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（提供投标截止时间前半年内任意1个月的缴纳税收的凭据证明材料复印件以及缴纳社会保险的凭据证明材料复印件。如依法免税或依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应的文件证明其依法免税或依法不需要缴纳社会保障资金。） 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；(提供《投标人资格声明函》，重大违法记录是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（较大数额罚款按照发出行政处罚决定书部门所在省级政府，或实行垂直领导的国务院有关行政主管部门制定的较大数额罚款标准，或罚款决定之前需要举行听证会的金额标准来认定。）) |
|  | 投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以资格审查人员于投标（响应）截止时间当天通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询投标人信用记录为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料，投标人具有分支机构的，其所属分支机构有上述记录或不符合规定条件的，按无效投标处理。） |
|  | 投标人必须符合法律、行政法规规定的其他条件（单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目同一合同项下的其他采购活动。（提供《投标人资格声明函》） |
|  | 本项目不接受联合体投标。 |
|  | 未经采购人允许，中标人不得以任何方式转包或分包本项目。 |

表4 符合性审查表

| 序号 | 审查内容 | 审查标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 报价要求 | 投标报价是固定价且是唯一的，并不高于限价 |
| 2 | 授权 | 法定代表人证明书或法定代表人授权委托书 |
| 3 | 签字、盖章 | 签字、盖章应符合规定 |
| 4 | 其他 | 投标文件没有招标文件中规定的其它无效投标条款的 |

表5 技术、商务评分表

| 序号 | 评审 项目 | 分值 | 评分范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 用户需求响应情况 | 30分 | 根据投标人对招标文件中用户需求的响应情况进行评审： 优：优于招标文件用户需求的，横向比较，得26-30分； 良：满足招标文件用户需求的，得25分 中：不完全满足招标文件用户需求或响应情况一般的，得15分； 差：无一一对应用户需求进行响应或响应较差，得5分。 无提供不得分。 |
| 2 | 人员 情况 | 10分 | 根据投标人拟投入本项目服务团队的专业技术能力（如人员的配备、人员的技术专业水平及设备维护经验）进行评审： 优：拟投入项目人员配备充足、技术专业能力优秀、设备维护经验丰富，得10分； 良：拟投入项目人员配备较充足、技术专业能力良好、设备维护经验较丰富，得7分； 中：拟投入项目人员配备一般、技术专业能力一般、设备维护经验一般，得4分； 差：拟投入项目人员配备较少、技术专业能力差、设备维护经验欠缺，得1分。 注：投标文件提供有利于上述评审得分的相关证书复印件（如：安捷伦、Waters、AB Sciex、赛默飞、岛津等品牌的维修资质证明等），同时提供上述人员投标截止时间前六个月内任意一个月投标人为其缴纳的社保证明材料或合法劳动关系证明等（人员劳动关系证明中须列明该人员的用工期限，用工期限应涵盖本项目服务时间或履行合同期限）。 |
| 3 | 业绩 | 10分 | 根据投标人具备同类业绩（实验室仪器设备维修/维护相关）情况进行评审，每提供一个得2分，最高得10分。 注：投标文件中提供近5年20万元以上真实有效合同复印件并加盖投标人公章。 |
| 4 | 服务方案 | 8分 | 根据投标人提供的维护保养服务方案进行评审： 优：维护保养服务方案完善，详细且可行性高，得8分； 中：维护保养服务方案较详细，可行较好，得5分； 差：维护保养服务方案较简单，可行性较一般，得2分； 无提供不得分。 |
| 5 | 服务承诺 | 8分 | 根据投标人提供的服务及后期质量保证的承诺情况进行评审： 优：服务响应时间及完成时间短于用户需求时间，有详细的质量保证承诺及质保期优于招标文件要求，得8分； 中：服务响应时间及完成时间满足用户需求，有质量保证承诺及质保期满足招标文件要求，得5分； 差：服务响应时间及完成时间长或质量保证承诺简单或质保期低于招标文件要求，得2分； 无提供不得分。 |
| 6 | 企业认证 | 4分 | 投标人具有有效的质量管理体系认证、设备维修保养服务认证、信息安全管理体系认证、“守合同重信用”企业证书，每提供一个得1分，最高得4分。 注：投标文件中同时提供有效证书复印件和全国认证认可信息公共服务平台（网址：http://www.cnca.gov.cn/）网页截图并加盖投标人公章，证书的有效性以http://www.cnca.gov.cn//网站公布的网页截图为准。 |

表6 价格评分表

| 评审项目 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 价格 | 30分 | 以投标总价作为评审的依据，满足项目需求且投标价格最低的为评标基准价，其价格为满分30分。其他投标人的价格分统一按照以下公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×分值。 |

二、评审结果公示

评标工作结束后，在江门市农业农村局政府门户网站上公告中标结果，公示期为三天。对评标结果有异议的，应在公示期内以书面形式提出相关质疑、投诉意见，其他时间提出意见不予受理。公示期内若无异议，确定为本次项目中标人，完成相关采购工作。